20

Превод от английски език

**/БЛАНКА НА „САН ТЕХ РАЙ” УКРАЙНА/**

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**№ S.T.R. 20200424**

**В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 И СТАНДАРТ EN 442-2 : 2015**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Уникален идентификационен код на**  **продуктовия тип:** | **вижте Таблица 1** |
| **2. Предназначение/Предвидена употреба:** | За отоплителни системи в сгради |
| **3. Производител:** | **San Teh Rai LLC**  462км+100м шосе Киев-Одеса, Усатово,  Окръг Беляевка, Област Одеса, 67663 Украйна <http://santehraj.com.ua/> |
| **4. Упълномощен представител:** | Няма |
| **5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели** | **Система 3** |
| **6. Хармонизиран стандарт:** | **EN 442-2 : 2015** |
| **Нотифициран орган/органи:** | **Извършено: NB2693** |
| **7. Декларирани експлоатационни характеристики:** |  |
| **Огнеустойчивост** | **Клас A1** |
| **Отделяне на опасни вещества** | **Няма** |
| **Херметизация** | **Без течове при налягане на стойност 1,3 пъти от максимално допустимото работно налягане** |
| **Температура на повърхността** | **До 110оC** |
| **Устойчивост на вътрешно налягане** | **Без спукване при налягане на стойност от 1,69 пъти от максимално допустимото работно налягане. Максимално работно налягане: 1000 kPa.** |
| **Стандартна номинална топлинна мощност** | **вижте Таблица 2** |
| **Стандартна топлинна мощност при ниска температура** | **вижте Таблица 2** |
| **Топлинна мощност при различни работни условия** | **вижте Таблица 2** |
| **Устойчивост на корозия** | **Без корозия след излагане на влага в продължение на 100 часа** |
| **Устойчивост на слаб удар** | **Клас 0** |

Експлоатационните характеристики на продукта, указан горе, са в съответствие с декларираните показатели. Тази декларация за експлоатационни характеристики се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, под единствената отговорност на производителя, посочен по-горе.

Подписано за и от името на производителя:

Директор „Сан Тех Рай” ООД ***ПОДПИС***  (*не се чете*) Крижановская Н. С.

Гр. Одеса, 01.07.2020 г. ПЕЧАТ: **„САН ТЕХ РАЙ” УКРАЙНА**

**Уникален идентификационен код на продуктовия тип:**

**Таблица 1.:** Списък на продуктите

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Търговски марки** | ***Идентифи-кационен код на продукта*** | ***Тип*** | ***Височина между осите*** | ***Ширина*** | ***Секции*** |
| **CALDERO** | ***6543487*** | ***300/85*** | **300** | 85 | 10 |
| **CALDERO** | ***6543488*** | ***500/96*** | **500** | 96 | 10 |
| **CALDERO** | ***6543489*** | ***600/96*** | **600** | 96 | 10 |

...край

Директор „Сан Тех Рай” ООД ***ПОДПИС***  (*не се чете*) Крижановская Н. С.

Гр. Одеса, 01.07.2020 г. ПЕЧАТ: **„САН ТЕХ РАЙ” УКРАЙНА**

**Таблица 2.:** Списък на продуктите

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип** | **Височина (mm)** | **Дължина (mm)** | ***Ф*50(W)** | ***Ф*30(W)** | ***n*** |
| 300/85 | 300 | 800 | **769** | 394 |  |
| 500/96 | 500 | 800 | **1064** | 547 |  |
| 600/96 | 600 | 800 | **1252** | 637 |  |

... край на таблицата

Директор „Сан Тех Рай” ООД ***ПОДПИС***  (*не се чете*) Крижановская Н. С.

Гр. Одеса, 01.07.2020 г. ПЕЧАТ: **„САН ТЕХ РАЙ” УКРАЙНА**

|  |
| --- |
| Държавен Регистрационен номер на Юридическо Лице (ЄДРПОУ): 35901580  Данъчен Номер: 359015815119 |

Долуподписаната Силвия Стефанова Карчева, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Преводът се състои от 3 страници.

Преводач: Силвия Стефанова Карчева